|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Företag      | Kontrollant       | Datum      |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Utrymningsvägar / nödutgångar** | Ja | **Nej** | Kommentar  |
| 1.1 | Dörrar skall vara lätt öppningsbara utan nyckel  | [ ]  | **[ ]**  |       |
| 1.2 | Ej blockerade eller uppställda | [ ]  | **[ ]**  |       |
| 1.3 | Tydligt skyltade och belysning fungera  | [ ]  | **[ ]**  |       |
| 1.4 | Utrymningsplanen stämmer med verkligheten | [ ]  | **[ ]**  |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Släckutrustning** | Ja | **Nej** | Kommentar |
| 2.1 | Handbrandsläckare/övrigsläckutrustning på plats  | [ ]  | **[ ]**  |       |
| 2.2 | Manometernålen pekar på grön(trycksatta släckare) | [ ]  | **[ ]**  |       |
| 2.3 | Ej blockerad | [ ]  | **[ ]**  |       |
| 2.4 | Upphängning, skyltning | [ ]  | **[ ]**  |       |
| 2.5 | Funktionskontroll av inomhusbrandpost | [ ]  | **[ ]**  |       |
|  |  |  |  |
| **Brandlarm / Utrymningslarm** | Ja | Nej | Kommentar |
| 3.1 | Brandvarnare, funktionskontroll  | [ ]  | **[ ]**  |       |
| 3.2 | Autom. Brandlarm, kontroll enl. journal | [ ]  | **[ ]**  |       |
| 3.3 | Utrymningslarm, funktionskontroll | [ ]  | **[ ]**  |       |
| 3.4 | Manuella larmknappar, hela och fungerar | [ ]  | **[ ]**  |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Övriga Brandrisker** | Ja | Nej | Kommentar  |
| 4.1 | Belysning, ej blinkande lysrör | **[ ]**  | **[ ]**  |       |
| 4.2 | Ordning och reda, städad inne/utemiljö | **[ ]**  | **[ ]**  |       |
| 4.3 | Containrar/sopkärl (6m-regeln) | **[ ]**  | **[ ]**  |       |
| 4.4 | El-ledningar och maskiner | **[ ]**  | **[ ]**  |       |
| 4.6 | Placering av brandfarlig vara  | **[ ]**  | **[ ]**  |       |
| 4.7 | Brandcellsgränser/genomföringar | **[ ]**  | **[ ]**  |       |
| 4.8 | Funktionskontroll av brandgasventilation | **[ ]**  | **[ ]**  |       |
| 4.9 | Funktionskontroll av nödbelysning | **[ ]**  | **[ ]**  |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Skyddsutrusning** | Ja | Nej | Kommentar  |
| 5.1 | Förbandslåda  | **[ ]**  | **[ ]**  |       |
| 5.2 | Brandfilt | **[ ]**  | **[ ]**  |       |
| 5.3 | Saneringsmaterial  | **[ ]**  | **[ ]**  |       |