|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Företag | Kontrollant | Datum |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Utrymningsvägar / nödutgångar** | | Ja | **Nej** | Kommentar |
| 1.1 | Dörrar skall vara lätt öppningsbara utan nyckel |  |  |  |
| 1.2 | Ej blockerade eller uppställda |  |  |  |
| 1.3 | Tydligt skyltade och belysning fungera |  |  |  |
| 1.4 | Utrymningsplanen stämmer med verkligheten |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Släckutrustning** | | Ja | **Nej** | Kommentar |
| 2.1 | Handbrandsläckare/övrig släckutrustning på plats |  |  |  |
| 2.2 | Manometernålen pekar på grön (trycksatta släckare) |  |  |  |
| 2.3 | Ej blockerad |  |  |  |
| 2.4 | Upphängning, skyltning |  |  |  |
| 2.5 | Funktionskontroll av inomhusbrandpost |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| **Brandlarm / Utrymningslarm** | | Ja | Nej | Kommentar |
| 3.1 | Brandvarnare, funktionskontroll |  |  |  |
| 3.2 | Autom. Brandlarm, kontroll enl. journal |  |  |  |
| 3.3 | Utrymningslarm, funktionskontroll |  |  |  |
| 3.4 | Manuella larmknappar, hela och fungerar |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Övriga Brandrisker** | | Ja | Nej | Kommentar |
| 4.1 | Belysning, ej blinkande lysrör |  |  |  |
| 4.2 | Ordning och reda, städad inne/utemiljö |  |  |  |
| 4.3 | Containrar/sopkärl (6m-regeln) |  |  |  |
| 4.4 | El-ledningar och maskiner |  |  |  |
| 4.6 | Placering av brandfarlig vara |  |  |  |
| 4.7 | Brandcellsgränser/genomföringar |  |  |  |
| 4.8 | Funktionskontroll av brandgasventilation |  |  |  |
| 4.9 | Funktionskontroll av nödbelysning |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skyddsutrusning** | | Ja | Nej | Kommentar |
| 5.1 | Förbandslåda |  |  |  |
| 5.2 | Brandfilt |  |  |  |
| 5.3 | Saneringsmaterial |  |  |  |